## Daftar Kalibrasi Urea 2021
Daftar Kalibrasi Rutin 2024
No | Tag Number | Range kalibrasi | Manufacture | Model | Serial Number | Serial Number | Serial Number | Nomor Laporan | Area
1 | PIA-221 | 0 -200 kg/cm² | Yokogawa | M/11GH | 3539033D | 005/LK/WLI/II/2021 |  | 001/LK/WLI/I/2024 | Urea 1A
2 | FT-3810 | 0 -147 mmH₂O | Rosemount | 3051CG1A | 2251PG3750228 | 006/LK/WLI/II/2021 |  | 002/LK/WLI/I/2024 | Utility 1B
3 | PT- 411 | 0 – 50 Kg/cm² | Yokogawa | EJA | 91M828008 | 007/LK/WLI/II/2021 |  | 003/LK/WLI/II/2024 | PPCO | Alat Standar
4 | FRA-2016 | 0 - 5080 mmH2O | Foxboro | 13A | L56478D | 008/LK/WLI/II/2021 |  | 004/LK/WLI/II/2024 | Utility 1A
5 | FR-2038 | 0 - 1453 mmH2O | Yokogawa | Y/BAI-MK4 | 6411FD299-805 | 009/LK/WLI/II/2021 |  | 005/LK/WLI/II/2024 | Utility 1A
6 | FRA-2036 | 0 - 14.5 cmH2O | Foxboro | Y/BAI-MK4 | 6411FD300305 | 010/LK/WLI/II/2021 |  | 006/LK/WLI/II/2024 | Utility 1A | TIS APC-150 | : 16-041074
7 | FR-2012 | 0 - 5080 mmH2O | Foxboro | - | - | 011/LK/WLI/II/2021 |  | 007/LK/WLI/II/2024 | Utility 1A | PG Digital Ashcroft 30 | : 1322789
8 | LT-201 | 0 -533 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 2351PG3781952 | 012/LK/WLI/II/2021 |  | 008/LK/WLI/II/2024 | PPCO | PG Digital Ashcroft 3000 | : 1320219
9 | FT-001 | 0 - 199.04 mmH₂O | Yokogawa | 3051CD | 91VC082919497 | 013/LK/WLI/II/2021 |  | 009/LK/WLI/II/2024 | NPK1 | DWT PD-62 | : 1720
10 | LT-501 | 0 -1200 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 23SIPG3802993 | 014/LK/WLI/II/2021 |  | 010/LK/WLI/III/2024 | PPCO | BEAMEX MC-6 | : 601949
11 | TE-002 A TC | 0 – 200 °C | Endress Hauser | (214C) TC | 22SITP3589781 | 015/LK/WLI/II/2021 |  | 011/LK/WLI/III/2024 | PPCO
TE-002 B TC | TE-002 B TC | 0 – 200 °C | Endress Hauser | (214C) TC | 22SITP3589782 | 016/LK/WLI/II/2021 |  | 012/LK/WLI/III/2024 | PPCO
13 | TT-1399 | -50 – 50 °C | PR Electronics | PR 5335D | 2309332622 | 017/LK/WLI/III/2021 |  | 013/LK/WLI/III/2024 | NH3 1B
14 | FRC-3 | 0 - 3750 mmH2O | Foxboro | 13A-MS2 | 15064123 | 018/LK/WLI/III/2021 |  | 014/LK/WLI/III/2024 | NH3 1A
15 | TT-33502-05 | -50 – 400 °C | PR Electronics | PR 5335D | 220944016 | 019/LK/WLI/III/2021 |  | 015/LK/WLI/III/2024 | CO2 Cair
16 | FT-1033 | 0 – 5000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 23SIPG3817824 | 020/LK/WLI/III/2021 |  | 016/LK/WLI/IV/2021 | NH3 1B
17 | FT-Cikao | 0 – 5080 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 23SIPG3881802 | 021/LK/WLI/III/2021 |  | 017/LK/WLI/V/2024 | Utility 1A
18 | PT-0A20101-01 | 0 - 1250 mmH2O | Nagano Keike | KH15-K84 | INI-094406R | 022/LK/WLI/I/2021 |  | 018/LK/WLI/V/2024 | CO2 Cair
19 | FT-202-1 | 0 -1048mmH2O | Foxboro | 13HAI-MK2 | 5824178 | 023/LK/WLI/I/2021 |  | 019/LK/WLI/VI/2024 | NH3 1B
20 | FT-202-12 | 0 -1048mmH2O | Foxboro | 13HAI-MK2 | 5284178 | 024/LK/WLI/III/2021 |  | 020/LK/WLI/VII/2024 | NH3 1A
21 | CTT-2201 TC | 250 °C | Endress Hauser | D87484 | V203E997158 | 025/LK/WLI/III/2021 |  | 021/LK/WLI/VII/2024 | NPK1
22 | CPT-001 | -0,2 - 1,2Kpa | Endress Hauser | PMD75 | KP803100109D | 026/LK/WLI/III/2021 |  | 022/LK/WLI/VII/2024 | NPK1
23 | CPT-001 | 0 -0,6 Bar | Yamatake | EJA430E | 91UB357498477 | 027/LK/WLI/VI/2021 |  | 023/LK/WLI/VII/2024 | NPK1
24 | LT-2029 | 0 - 1670 mmH2O | Foxboro | 13A-MS1/IAS-FG | 4772996 | 028/LK/WLI/VI/2021 |  | 024/LK/WLI/VII/2024 | Utility 1A
25 | CTT-001 | 0 -1000 º C | Endress Hauser | TMT162 | P205119746F | 029/LK/WLI/VI/2021 |  | 025/LK/WLI/VII/2024 | NPK1
26 | FT-105 | 0 -3750 mmH₂O | Endress Hauser | PMD75 | V900f92109D | 030/LK/WLI/VII/2021 |  | 026/LK/WLI/VII/2024 | NPK1
27 | CTT-001 | 0 -500 º C | Endress Hauser | TMT162 | P205119746F | 031/LK/WLI/VII/2021 |  | 027/LK/WLI/VII/2024 | NPK1
28 | TT-2201 | 0 -500 º C | Endress Hauser | - | - | 032/LK/WLI/XI/2021 |  | 028/LK/WLI/VII/2024 | NPK1
29 | FT-106 | 0 -5166 mmH2O | Foxboro | 13AMS2 | L56398D | 033/LK/WLI/VII/2021 |  | 029/LK/WLI/VII/2024 | NH3 1A
30 | PT-A20143-06 | -1 - 3MpA | Nagano Keike | KH15-K84 | INI-094406RNI-094409R | 034/LK/WLI/VII/2021 |  | 030/LK/WLI/VII/2024 | CO2 Cair
31 | FT-1010 | 0 -1250 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 24SIPG3817823 | 035/LK/WLI/VII/2021 |  | 031/LK/WLI/VII/2024 | NH3 1B
32 | LT-7005 | 0 -400 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 885972 | 036/LK/WLI/VII/2021 |  | 032/LK/WLI/VII/2024 | Utility 1B
33 | PT-2053 | 0 -1 Kg/cm² | Foxboro | 11GM-AS2 | 7500254 | 037/LK/WLI/VII/2021 |  | 033/LK/WLI/VIII/2024 | Utility 1B
34 | FT-202-1 | 0 -1048mmH2O | Foxboro | 13HA179 | 52841 | 038/LK/WLI/VII/2021 |  | 034/LK/WLI/VIII/2024 | NH3 1A
35 | PT- 201 | 0 – 25 Kg/cm² | Rosemount | 3051TG3A | 33275829 | 039/LK/WLI/VII/2021 |  | 035/LK/WLI/IX/2024 | Urea 1B
36 | FT-1001 | 0 – 5000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 24SIPG3823372 | 040/LK/WLI/VIII/2021 |  | 036/LK/WLI/IX/2024 | NH3 1B
37 | FT-1004 | 0 – 3000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 24SIPG3823386 | 041/LK/WLI/VIII/2021 |  | 037/LK/WLI/IX/2024 | NH3 1B
38 | PT - 1010 | 0 – 70 Kg/cm2 | Rosemount | 3051TG4A | 24SIPG3822998 | 042/LK/WLI/VIII/2021 |  | 038/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
39 | PT - 101 | 0 – 350 Kg/cm2 | Rosemount | 3051TG5A | 24SIPG3823211 | 043/LK/WLI/VIII/2021 |  | 039/LK/WLI/X/2024 | Urea 1B
40 | PT - 2401 | 0 – 4 Kg/cm2 | Rosemount | 3051TG2A | 24SIPG3822917 | 044/LK/WLI/VIII/2021 |  | 040/LK/WLI/X/2024 | Utility 1B
41 | FT - 3802 | 0 – 5655 mmH₂O | Rosemount | 3051CD3A | 24SIPG3823223 | 045/LK/WLI/VIII/2021 |  | 041/LK/WLI/X/2024 | Utility 1B
42 | FT - 3800 | 0 – 2540 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 24SIPG3823369 | 046/LK/WLI/VIII/2021 |  | 042/LK/WLI/X/2024 | Utility 1B
43 | FT - 1201 | 0 – 6000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 24SIPG3823374 | 047/LK/WLI/VIII/2021 |  | 043/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
44 | FT - 1028 | 0 – 1250 mmH₂O | Rosemount | 3051CD5A | 24SIPG3823378 | 048/LK/WLI/VIII/2021 |  | 044/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
45 | FT - 1872 | 0 – 1250 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 24SIPG3823388 | 049/LK/WLI/IX/2021 |  | 045/LK/WLI/X/2024 | Urea 1B
46 | FT - 1002 | 0 – 5000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 24SIPG3823373 | 050/LK/WLI/IX/2021 |  | 046/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
47 | PT - 206 -4 | 0 – 150 Kg/cm2 | Foxboro | 11GH-kc2 | 5277482 | 051/LK/WLI/X/2021 |  | 047/LK/WLI/X/2024 | NH3 1A
48 | LT - 402 | 0 – 1150 mmH₂O | Yamatake | GTX 35R | R - H25CR - 41-011-061 | 052/LK/WLI/X/2021 |  | 048/LK/WLI/X/2024 | Urea 1B
49 | FIC - 911 -1 | 0 - 500 mmH2O | Foxboro | - | L52206 -D | 053/LK/WLI/IX/2021 |  | 049/LK/WLI/X/2024 | Urea 1A
50 | PICA - 901 -1 | 0 - 50 Kg/cm2 | Foxboro | 11GM - DS2 | L54865 | 054/LK/WLI/IX/2021 |  | 050/LK/WLI/IX/2021 | Urea 1A
51 | PICA - 402 | 0 - 4 Kg/cm2 | Foxboro | 11GM - AS1 | 2A14451 | 055/LK/WLI/IX/2021 |  | 051/LK/WLI/X/2024 | Urea 1A
52 | PRCA -101 | 0 - 400 Kg/cm2 | Foxboro | 116H - NC2/1AS - F6 | 1108820 | 056/LK/WLI/IX/2021 |  | 052/LK/WLI/X/2024 | Utility 1B
53 | FT - 1103 | 0 – 6000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 1221203 |  |  | 053/LK/WLI/X/2024 | Urea 1B
54 | FT - 1104 | 0 – 6000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 1221204 |  | ( Djafar Sidik ) | 054/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
55 | PDT-1037 | 0 - 2 Kg/cm2 | Rosemount | 3051CD3A | 21SIPG3728810 | NIK. 3042276 |  | 055/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
56 | PG - 1614 | 0 – 40 Kg/Cm2 | Bima | - | - |  |  | 056/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
57 | PG - 1615 | 0 – 100 Kg/Cm2 | Bima | - | - |  |  | 057/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
58 | PT - 101 CO 1A | 0 – 200 Kg/cm2 | Rosemount | 3051TG5A | 24SIPG3823211 |  |  | 058/LK/WLI/X/2024 | Urea 1A
59 | TG - 1613 | 0 – 250 Deg C | Wika | 3M00X0D | - |  |  | 059/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
60 | TG - 1613 | 0 – 250 Deg C | Wika | 3M00X0D | - |  |  | 060/LK/WLI/X/2024 | NH3 1B
61 | FT - 151 | 0 – 950 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 21SIPG3715126 |  |  | 061/LK/WLI/X/I2024 | Urea 1B
62 | FT - 701 | 0 – 3800 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 1221676 |  |  | 062/LK/WLI/XI/2024 | Urea 1B
63 | FT - 1044A | 0 – 160 mmH₂O | Rosemount | 3051CD1A | 1221152 |  |  | 063/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
64 | FT - 1044B | 0 – 16000 mmH2O | Rosemount | 3051CD3A | - |  |  | 064/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
65 | FT - 1053 | 0 – 5000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 22SIPG3772886 |  |  | 065/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
66 | FT - 1081 | 0 – 2400 mmH₂O | Endress Hauser | PMD75 | W40062119A |  |  | 066/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
67 | FT - 1090 | 0 – 2500 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 1221200 |  |  | 067/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
68 | FT - 1115 | 0 – 2500 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 1221207 |  |  | 068/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
69 | FT - 1116 | 0 – 2500 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 1221208 |  |  | 069/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
70 | FT - 1117 | 0 – 2580 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 1221209 |  |  | 070/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
71 | FT - 1281 | 0 – 2500 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 24SIPG3818703 |  |  | 071/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
72 | FT - 1282 | 0 – 2500 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 1221596 |  |  | 072/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
73 | FT - 1283 | 0 – 6500 mmH₂O | Rosemount | 3051CD3A | - |  |  | 073/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
74 | FT - 1284 | 0 – 2500 mmH₂O | Rosemount | 3051CD3A | 1221597 |  |  | 074/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
75 | FT - 1610 | 0 – 5000 mmH₂O | Endress Hauser | PMD75B | W6002A2119A |  |  | 075/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
76 | FT - 1715 | 0 – 8 mmH₂O | Rosemount | 3051CD0A | 20SIPG3699782 |  |  | 076/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
77 | FT - 1929 | 0 – 5000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 1221601 |  |  | 077/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
78 | FT - 1930 | 0 – 2500 mmH₂O | Rosemount | 3051CD1A | 1221152 |  |  | 078/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
79 | FT - 3811 | 0 – 6471 mmH₂O | - | - | - |  |  | 079/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
80 | FT - 2208A | 0 – 5000 mmH₂O | Rosemount | - | 4104329 |  |  | 080/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
81 | FT - 2208B | 0 – 5000 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 21SIPG3730718 |  |  | 081/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
82 | FT - 2211A | 0 – 5000 mmH₂O | ABB | - | 4103939 |  |  | 082/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
83 | FT - 2211B | 0 – 5000 mmH₂O | ABB | - | - |  |  | 083/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
84 | FT - 2352 | 0 – 2500 mmH₂O | Yamatake | STD920-E1H | - |  |  | 084/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
85 | FT - 2352 | 0 – 2500 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | 540009 |  |  | 085/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
86 | FT - 3801 | 0 – 625 mmH₂O | Rosemount | 3051CD2A | RS1132174 |  |  | 086/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
87 | FT - 3802 | 0 – 5655 mmH₂O | Rosemount | 3051CD3A | RS1132177 |  |  | 087/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
88 | FT - 3810 | 0 – 147 mmH₂O | Rosemount | 3051CG1A | 22SIPG3750228 |  |  | 088/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
89 | FT - 3811 | 0 – 147 mmH₂O | Yamatake | STD920-E1H | - |  |  | 089/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
90 | LT - 204 | 0 – 11654,25 mmH₂O |  | FMD77-VUF7/115 | L9002B2109D |  |  | 090/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
91 | LT - 207 | 0 – 1196 mmH₂O | Rosemount | 3051CD3A | 24SIPG4158330 |  |  | 091/LK/WLI/XI/2024 | Urea 1B
92 | PT - 101 | 0 – 350 Kg/cm2 | Rosemount | 3051TG54 | 1569142 |  |  | 092/LK/WLI/XI/2024 | Urea 1B
93 | PT - 201 | 0 – 50 Kg/cm2 | Rosemount | 3951TG3A | 23SIPG3881805 |  |  | 093/LK/WLI/XI/2024 | Urea 1B
94 | PT - 209 | 0 – 40 Kg/cm2 | Rosemount | 3951TG3A | 23SIPG3881851 |  |  | 094/LK/WLI/XI/2024 | Urea 1B
95 | PT - 1050 | 0 – 60 Kg/cm2 | Rosemount | 3951TG4A | 1221117 |  |  | 095/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
96 | PT - 1057 | -500 to 200 mmH2O | Rosemount | 3951TG1A | 3616827 |  |  | 096/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
97 | PT - 1061 | 0 – 7 Kg/cm2 | Rosemount | 3951TG2A | 20SIPG3700140 |  |  | 097/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
98 | PT - 1065 | 0 – 7 Kg/cm2 | Rosemount | 3951TG2A | 1220938 |  |  | 098/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
99 | PT - 1930 | 0 – 70 Kg/cm2 | Rosemount | 3951TG4A | 1221134 |  |  | 099/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
100 | PT - 1940 | 0 – 200 Kg/cm2 | Rosemount | 3951TG4A | 1221137 |  |  | 100/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
101 | PT - 2101 | 0 – 4 Kg/cm2 | ABB | 2600T | - |  |  | 101/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
102 | PT - 2550 | 0 – 20 Kg/cm2 | Yamatake | STG940-E16 | - |  |  | 102/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
103 | PT - 3802 | 0 – 70 Kg/cm2 | Rosemount | - | - |  |  | 103/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
104 | PT - 3803 | 0 – 70 Kg/cm2 | Rosemount | 3051TG3A | 24SIPG3823238 |  |  | 104/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
105 | PT - 2101 | 0 – 4 Kg/cm2 | Rosemount | 3051TG2A | - |  |  | 105/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
106 | TT - 3814 | 50 - 300 Deg C | - | - | - |  |  | 106/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
107 | TT - 1312 | 50 - 300 Deg C | - | - | - |  |  | 107/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
108 | TI - 1314 | 50 - 300 Deg C | - | - | - |  |  | 108/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
109 | TT - 3803 | 50 - 300 Deg C | - | - | - |  |  | 109/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
110 | TT - 3830 | 50 - 150 Deg C |  | 644HAE5J6M5Q4 | 24SITD3733724 |  |  | 110/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
111 | TT - 3800 | 50 - 200 Deg C | - | - | - |  |  | 111/LK/WLI/XI/2024 | Utility 1B
112 | TT-202 | 50 - 300 Deg C | - | - | - |  |  | 112/LK/WLI/XI/2024 | Urea 1B
113 | TT-108 | 50 - 300 Deg C | - | - | - |  |  | 113/LK/WLI/XI/2024 | Urea 1B
114 | TT-103 | 50 - 300 Deg C | - | - | - |  |  | 114/LK/WLI/XI/2024 | Urea 1B
115 | : PG - 1613 | 0 – 40 Kg/cm2 | BIMA | - | - |  |  | 115/LK/WLI/XI/2024 | NH3 1B
| Disetujui oleh, |  | Diketahui oleh, |  | Dibuat oleh,
| Superintendent |  | Spv. Bengkel Instrument |  | Spv.DCS & Elektronik
Diketahui oleh,
Supervisor
| ( Endin Komarudin ) |  | ( Djafar Sidik ) |  | ( Egi Andrian N. )
| NIK. 3032156 |  | NIK. 3042276 |  | NIK. 3042194
( Djafar Sidik )
028/LK/WLI/II/2021

## Daftar Kalibrasi Urea 2021-2
No | Tag Number | Range kalibrasi | Manufacture | Model | Serial Number | Serial Number | Serial Number | Nomor Laporan | Area
55 | FT-3810 | 0 - 147 mmH2O | Rosemount |  | 21SIPG3735875 |  |  | 060/LK/WLI/X1/2021 | Utility 1B
56 | LT-2003 | 0 - 4789 mmH2O | Yamatake | STC9292 | R-97646-46-131 001 |  |  | 061/LK/WLI/IX/2021 | Utility 1B
58 | FIS-711 | 0 - 5000 mmH2O | Foxboro | 13A HS2 | 14103612 |  |  | 062/LK/WLI/X/2021 | Urea 1A | Alat Standar
59 | FT-505 | 0 - 1500 mmH2O | Rosemount |  | 3366055 |  |  | 063/LK/WLI/X/2021 | Urea1B
60 | LT-2007 | 0 - 12000 mmH2O | Yamatake | STD930 |  |  |  | 064/LK/WLI/X/2021 | Utility 1B
61 | LT-322 | 0 - 300 mmH2O | Endress Hauser |  | S500DD2109D |  |  | 065/LK/WLI/X/2021 | PPCO | TIS APC-150 | : 16-041074
62 | FT-2300 | 0 - 3296 mmH2O | Rosemount |  | 21SIPG3730717 |  |  | 066/LK/WLI/XI/2021 | Utility 1B | PG Digital Ashcroft 30 | : 1322789
63 | PT-101 | 0 - 16 Kg/cm2 | Rosemount |  | 1599145 |  |  | 067/LK/WLI/XI/2021 | PPCO | PG Digital Ashcroft 3000 | : 1320219
64 | Fra-2017 | 0 - 200 InH2o | Foxboro | 13A1 |  |  |  | 068/LK/WLI/XII/2021 | Utility 1A | DWT PD-62 | : 1720
65 | Scale NPK1-2 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 |  |  |  | 069/LK/WLI/X/2021 | NPK1 | BEAMEX MC-6 | : 601949
66 | Scale NPK1-1 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 |  |  |  | 070/LK/WLI/X/2021 | NPK1
67 | Scale NPK1 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 | 200312115N0879 |  |  | 071/LK/WLI/X/2021 | NPK1
68 | Scale NPK1 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 |  |  |  | 072/LK/WLI/IX/2021 | NPK1
69 | Scale Bagging | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 | 170611152985 |  |  | 073/LK/WLI/IX/2021 | Bagging
70 | Fra-2017 | 0 - 200 inH2O | Foxboro | 13AI |  |  |  | 074/LK/WLI/XII/2021 | Utility 1A
71 | Fra-2031 | 0 - 508 cmH2O | Foxboro | 13A-MS2-R | 5412378 |  |  | 075/LK/WLI/XII/2021 | Utility 1A
72 | PDT-1037 | 0 - 1 Kg/cm2 | Rosemount | 3051CD | 21SIPG3728810 |  |  | 076/LK/WLI/XII/2021 | NH3 1B
73 | PT-MS-GB101A | 0 – 55 Kg/cm2 | Rosemount | 3051PG | 21SIPG3719529 |  |  | 077/LK/WLI/XII/2021 | Urea 1A
| Disetujui oleh, |  | Diketahui oleh, |  | Dibuat oleh,
| Superintendent |  | Spv. Bengkel Instrument |  | Spv.DCS & Elektronik
Diketahui oleh,
Supervisor
| ( Endin Komarudin ) |  | ( Djafar Sidik ) |  | ( Egi Andrian N. )
| NIK. 3032156 |  | NIK. 3042276 |  | NIK. 3042194
( Djafar Sidik )
NIK. 3042276
028/LK/WLI/II/2021

## Sheet2
Daftar Kalibrasi Rutin 2021
DOKUMEN TERKAIT
No | KODE ALAT | LOKASI PENYIMPANAN | RENTANG KALIBRASI | NAMA, ALAT, PABRIK, MODEL, JENIS/SN | JNK | PERIODE KALIBRASI | KETERANGAN
1 | PT-1059 | NH3 1B | -20 - 10 mmH2O | Rosemount | 3051CG1A02A1AH | 3679750 | 005/LK/WLI/II/2021
2 | LT-202 | PPCO | 0 - 1100 mmH2O | Foxboro | - | - | 006/LK/WLI/II/2021
3 | LT-203 | PPCO | 0 - 1100 mmH2O | Foxboro | - | - | 007/LK/WLI/II/2021
4 | LT-225 | PPCO | 0 - 800 mmH2O | Foxboro |  |  | 008/LK/WLI/II/2021
5 | LT-226 | PPCO | 0 - 450 mmH2O | Foxboro | IDP10-TS1B01D | - | 009/LK/WLI/II/2021
6 | LT-227 | PPCO | 0 - 450 mmH2O | Foxboro | IDP10-TS1B01D | - | 010/LK/WLI/II/2021
7 | LT-241 | PPCO | 0 - 1500 mmH2O | Foxboro | IDP10 | - | 011/LK/WLI/II/2021
8 | LT-242 | PPCO | 0 - 400 mmH2O | Foxboro | IDP10 | - | 012/LK/WLI/II/2021
9 | PDI-1042 | NH3 1B | 0- 10000 mmH2O | Rosemount | 3051CD | - | 013/LK/WLI/II/2021
10 | FWW | Utility 1A | 0 - 3810 mmH2O | Endress Hauser | - | - | 014/LK/WLI/II/2021
11 | FT-156 | Urea 1B | 0- 2500 mmH2O | Rosemount | - | 1221669 | 015/LK/WLI/II/2021
12 | Flow Cikao | Utility 1A | 0 - 5080 mmH2O | Foxboro | IDP10-T17C21E | 19110116 | 016/LK/WLI/II/2021
13 | PT-401 | PPCO | 0 - 3810 mmH2O | Foxboro |  |  | 017/LK/WLI/III/2021
14 | PDI-1101 | NH3 1B | 0 - 10 Kg/Cm2 | Rosemount | 3051CD4A02A1A | - | 018/LK/WLI/III/2021
15 | PDI-1103 | NH3 1B | 0 - 1.5 Kg/Cm2 | Endress Hauser | N2001A2109D |  | 019/LK/WLI/III/2021
16 | LT-101 | PPCO | 0 - 250 mmH2O | Foxboro |  | 1220838 | 020/LK/WLI/III/2021
17 | LT-313 | PPCO | 0 - 300 mmH2O | Endress Hauser |  | H903030109D | 021/LK/WLI/III/2021
18 | PT-1872 | NH3 1B | 0 - 1250 mmH2O | Rosemount | 3051CD2A |  | 022/LK/WLI/I/2021
19 | LT-1159 | NH3 1B | 0 - 692 mmH2O | Rosemount |  |  | 023/LK/WLI/I/2021
20 | FT-3800 | Utility 1B | 0 - 2540 mmH2O | Yokogawa |  | 91U825301 | 024/LK/WLI/III/2021
21 | PT-2400 | Utility 1B | 0 - 100Kg/cm2 | Yamatake | ST6960E1600000 |  | 025/LK/WLI/III/2021
22 | FT-3800 | Utility 1B | 0 - 2540mmH2O | Rosemount |  | 2051PG3700249 | 026/LK/WLI/III/2021
23 | FT-101 | PPCO | 0 - 100 inH2O | Endress Hauser |  | 1221157 | 027/LK/WLI/VI/2021
24 | PDT-1056 | NH3 1B | 0 - 0.5 Kg/cm2 | Rosemount |  | 1221157 | 028/LK/WLI/VI/2021
25 | FT-1056 | NH3 1B | 0 - 3000mmH2O | Rosemount |  |  | 029/LK/WLI/VI/2021
26 | PDI-103 | PPCO | 0 - 0.5 Kg/cm2 | Endress Hauser |  | N5005A22109D | 030/LK/WLI/VII/2021
27 | LT-1056 | NH3 1B | 0 - 725 mmH2O | Rosemount | 3051CD |  | 031/LK/WLI/VII/2021
28 | FRS-701 | Urea 1A | 0 - 10000 mmH2O | Foxboro | 13HA-HS2-R | 16301965 | 032/LK/WLI/XI/2021
29 | LT-2351 | Utility 1B | 0 - 725 mmH2O | Rosemount | 3051CD | 20STPG3699779 | 033/LK/WLI/VII/2021
30 | LT-241 | PPCO | 0 - 1500 mmH2O | Foxboro | IDP10 | 11141867 | 034/LK/WLI/VII/2021
31 | Scale NPK2 | NPK2 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 |  | 035/LK/WLI/VII/2021
32 | Scale NPK1 | NPK1 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 |  | 036/LK/WLI/VII/2021
33 | Scale NPK1 | NPK1 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 | 180311154304 | 037/LK/WLI/VII/2021
34 | Scale Bagging | Bagging | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 | 160411153368 | 038/LK/WLI/VII/2021
35 | Scale Bagging | Bagging | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 | 170611152992 | 039/LK/WLI/VII/2021
36 | TT-702 | Urea 1B | 0 - 300 Deg C | PR Electronics | 5335D | 200943637 | 040/LK/WLI/VIII/2021
37 | CTT-201 | NPK1 | 0 - 500 Deg C | Yokogawa | YTA610 | C2U807996 834 | 041/LK/WLI/VIII/2021
38 | CTT-2201 | NPK1 | 0 - 500 Deg C | Yokogawa | YTA610 | C2U807997 834 | 042/LK/WLI/VIII/2021
39 | CTT-002 | NPK1 | 0 - 250 Deg C | Endress Hauser | Omnigrad S TR88 | PA041497158 | 043/LK/WLI/VIII/2021
40 | CTT-2201 | NPK1 | 0 - 100 Deg C | Endress Hauser | Omnigrad S TR88 | PA041597158 | 044/LK/WLI/VIII/2021
41 | PT-201 | NPK1 | 0 - 0.6 Bar | Yokogawa | EJA430E S2 | 91UB35749 647 | 045/LK/WLI/VIII/2021
42 | TT-702 | Urea 1B | 0 - 300 Deg C | PR Electronics | 5335D | 200943637 | 046/LK/WLI/VIII/2021
43 | LT-241 | PPCO | 0 - 1500 mmH2O | Rosemount | 3051CD2A | 20SIPG3700552 | 047/LK/WLI/VIII/2021
44 | Fra-2007 | Utility 1A | 0 - 5080 mmH2O | Foxboro | M/13A |  | 048/LK/WLI/VIII/2021
45 | FT-733 | Urea 1B | 0 - 1898 mmH2O | Yokogawa | EJA110E | 91U825300 8337 | 049/LK/WLI/IX/2021
46 | FT-2164-B | Utility 1A | 0 - 2830 mmH2O | Foxboro | M/13A |  | 050/LK/WLI/IX/2021
47 | FT-2164-B | Utility 1A | 0 - 2830 mmH2O | Foxboro | M/13A | 3430061 | 051/LK/WLI/X/2021
48 | FT-2164-A | Utility 1A | 0 - 2830 mmH2O | Foxboro | M/13A |  | 052/LK/WLI/X/2021
49 | LT-214-1 | PGRU | 0 - 975 mmH2O | Foxboro | M/13A |  | 053/LK/WLI/IX/2021
50 | PT-944 | Urea 1A | 0 - 5 Kg/cm2 | Rosemount | - | 21SIPG3715125 | 054/LK/WLI/IX/2021
51 | FT-2352 | Utility 1B | 0 -2500 mmH2O | Yokogawa | EJA110E | 540009 | 055/LK/WLI/IX/2021
52 | LT-2007 | Utility 1B | 0 - 3722 mmH2O | Azbil | GTX35F | R-B80CN-41-011 | 056/LK/WLI/IX/2021
53 | LT-2006 | Urea 1B | 1 - 3722 mmH2O | Azbil | GTX35F | R-B80CN-41-021 | 057/LK/WLI/IX/2021
53 | FT-106 | Urea 1B | 0 - 20000 | Rosemount |  | 3432621 | 058/LK/WLI/X/2021
54 | FT-2217 | Utility 1B | 0 - 5000 mmH2O | Endress Hauser |  | S2002F21090 | 059/LK/WLI/X/2021
55 | FT-3810 | Utility 1B | 0 - 147 mmH2O | Rosemount |  | 21SIPG3735875 | 060/LK/WLI/X/2021
56 | LT-2003 | Utility 1B | 0 - 4789 mmH2O | Yamatake | STC9292 | R-97646-46-131 001 | 061/LK/WLI/IX/2021
58 | FIS-711 | Urea 1A | 0 - 5000 mmH2O | Foxboro | 13A HS2 | 14103612 | 062/LK/WLI/X/2021
59 | FT-505 | Urea1B | 0 - 1500 mmH2O | Rosemount |  | 3366055 | 063/LK/WLI/X/2021
60 | LT-2007 | Utility 1B | 0 - 12000 mmH2O | Yamatake | STD930 |  | 064/LK/WLI/X/2021
61 | LT-322 | PPCO | 0 - 300 mmH2O | Endress Hauser |  | S500DD2109D | 065/LK/WLI/X/2021
62 | FT-2300 | Utility 1B | 0 - 3296 mmH2O | Rosemount |  | 21SIPG3730717 | 066/LK/WLI/XI/2021
63 | PT-101 | PPCO | 0 - 16 Kg/cm2 | Rosemount |  | 1599145 | 067/LK/WLI/XI/2021
64 | Fra-2017 | Utility 1A | 0 - 200 InH2o | Foxboro | 13A1 |  | 068/LK/WLI/XII/2021
65 | Scale NPK1-2 | NPK1 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 |  | 069/LK/WLI/X/2021
66 | Scale NPK1-1 | NPK1 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 |  | 070/LK/WLI/X/2021
67 | Scale NPK1 | NPK1 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 | 200312115N0879 | 071/LK/WLI/X/2021
68 | Scale NPK1 | NPK1 | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 |  | 072/LK/WLI/IX/2021
69 | Scale Bagging | Bagging | 0 - 100 Kg | Jadever | JWI-3000 | 170611152985 | 073/LK/WLI/IX/2021
70 | Fra-2017 | Utility 1A | 0 - 200 inH2O | Foxboro |  |  | 074/LK/WLI/XII/2021
71 | Fra-2031 | Utility 1A | 0 - 508 cmH2O | Foxboro | 5412378 | 5412378 | 075/LK/WLI/XII/2021
72 | PDT-1037 | NH3 1B | 0 - 1 Kg/cm2 | Rosemount | 3051CD | 21SIPG3728810 | 076/LK/WLI/XII/2021
73 | PT-MS-GB101A | Urea 1A | 0 – 55 Kg/cm2 | Rosemount | 3051TG | 21SIPG3719529 | 077/LK/WLI/XII/2021

## Sheet3
DOKUMEN TERKAIT
NO | KODE ALAT | LOKASI PENYIMPANAN | RENTANG KALIBRASI | NAMA, ALAT, PABRIK, MODEL, JENIS/SN | JNK | PERIODE KALIBRASI | KETERANGAN
1 | PIA-221 | UREA K1A | 0 -200 kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, FOXBORO, M/11GH, 3539033D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI | LAYAK PAKAI
2 | FT-3810 | UTILITY K1B | 0 -147 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, 3051CG1A, 2251PG3750228 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI | LAYAK PAKAI
3 | PT- 411 | PPCO | 0 – 50 Kg/cm² | LEVEL TRANSMITTER, YOKOGAWA, EJA, 91M828008 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI | LAYAK PAKAI
4 | FRA-2016 | UTILITY K1A | 0 - 5080 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, 13A, L56478D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2021) | LAYAK PAKAI
5 | FR-2038 | UTILITY K1A | 0 - 1453 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, YOKOGAWA, Y/BAI-MK4, 6411FD299-805 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2021) | LAYAK PAKAI
6 | LT-227 | PPCO | 0 - 450 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, FOXBORO, IDP10-TS1B01D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2021) | LAYAK PAKAI
7 | LT-241 | PPCO | 0 - 1500 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, FOXBORO, IDP10 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2021) | LAYAK PAKAI
8 | LT-242 | PPCO | 0 - 400 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, FOXBORO, IDP10 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2021) | LAYAK PAKAI
9 | PDI-1042 | AMMONIA K1B | 0- 10000 mmH2O | PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3051CD | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2021) | LAYAK PAKAI
10 | FWW | UTILITY K1A | 0 - 3810 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, ENDRESS HAUSER | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2021) | LAYAK PAKAI
11 | FT-156 | UREA K1B | 0- 2500 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 1221669 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2021) | LAYAK PAKAI
12 | FLOW CIKAO | UTILITY K1A | 0 - 5080 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, IDP10-T17C21E, 19110116 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2021) | LAYAK PAKAI
13 | PT-401 | PPCO | 0 - 3810 mmH2O | PRESSURE TRANSMITTER, FOXBORO | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR MARET 2021) | LAYAK PAKAI
14 | PDI-1101 | AMMONIA K1B | 0 - 10 KG/CM2 | PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3051CD4A02A1A | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR MARET 2021) | LAYAK PAKAI
15 | PDI-1103 | AMMONIA K1B | 0 - 1.5 KG/CM2 | PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER, ENDRESS HAUSER, N2001A2109D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR MARET 2021) | LAYAK PAKAI
16 | LT-101 | PPCO | 0 - 250 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, FOXBORO, 1220838 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR MARET 2021) | LAYAK PAKAI
17 | LT-313 | PPCO | 0 - 300 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, ENDRESS HAUSER, H903030109D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR MARET 2021) | LAYAK PAKAI
18 | PT-1872 | AMMONIA K1B | 0 - 1250 mmH2O | PRESSURE TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3051CD2A | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2021) | LAYAK PAKAI
19 | LT-1159 | AMMONIA K1B | 0 - 692 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, ROSEMOUNT | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2021) | LAYAK PAKAI
20 | FT-3800 | UTILITY K1B | 0 - 2540 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, YOKOGAWA, 91U825301 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR MARET 2021) | LAYAK PAKAI
21 | PT-2400 | UTILITY K1B | 0 - 100KG/CM2 | PRESSURE TRANSMITTER, YAMATAKE, ST6960E1600000 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR MARET 2021) | LAYAK PAKAI
22 | FT-3800 | UTILITY K1B | 0 - 2540mmH2O | FLOW TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 2051PG3700249 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR MARET 2021) | LAYAK PAKAI
23 | FT-101 | PPCO | 0 - 100 INH2O | FLOW TRANSMITTER, ENDRESS HAUSER, 1221157 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JUNI 2021) | LAYAK PAKAI
24 | PDT-1056 | AMMONIA K1B | 0 - 0.5 KG/CM2 | PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER, ROSEMOUNT | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JUNI 2021) | LAYAK PAKAI
25 | FT-1056 | AMMONIA K1B | 0 - 3000mmH2O | FLOW TRANSMITTER, ROSEMOUNT | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JUNI 2021) | LAYAK PAKAI
26 | PDI-103 | PPCO | 0 - 0.5 KG/CM2 | PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER, ENDRESS HAUSER, N5005A22109D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JULI 2021) | LAYAK PAKAI
27 | LT-1056 | AMMONIA K1B | 0 - 725 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3051CD | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JULI 2021) | LAYAK PAKAI
28 | FRS-701 | UREA K1A | 0 - 10000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, 13HA-HS2-R, 16301965 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER2021) | LAYAK PAKAI
29 | LT-2351 | UTILITY K1B | 0 - 725 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3051CD, 20STPG3699779 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JULI 2021) | LAYAK PAKAI
30 | LT-241 | PPCO | 0 - 1500 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, FOXBORO, IDP10, 11141867 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JULI 2021) | LAYAK PAKAI
31 | TIMBANGAN NPK2 | NPK2 | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER, JWI-3000 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JULI 2021) | LAYAK PAKAI
32 | TIMBANGAN NPK1 | NPK1 | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER, JWI-3000 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JULI 2021) | LAYAK PAKAI
33 | TIMBANGAN NPK1 | NPK1 | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER, JWI-3000, 180311154304 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JULI 2021) | LAYAK PAKAI
34 | TIMBANGAN BAGGING | BAGGING | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER, JWI-3000, 160411153368 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JULI 2021) | LAYAK PAKAI
35 | SCALE BAGGING | BAGGING | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER, JWI-3000, 170611152992 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JULI 2021) | LAYAK PAKAI
36 | TT-702 | UREA K1B | 0 - 300 DEG C | TEMPERATURE TRANSMITTER, PR ELECTRONICS, 5335D, 200943637 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2021) | LAYAK PAKAI
37 | CTT-201 | NPK1 | 0 - 500 DEG C | TEMPERATURE TRANSMITTER, YOKOGAWA, YTA610, C2U807996 834 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2021) | LAYAK PAKAI
38 | CTT-2201 | NPK1 | 0 - 500 DEG C | TEMPERATURE TRANSMITTER, YOKOGAWA, YTA610, C2U807997 834 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2021) | LAYAK PAKAI
39 | CTT-002 | NPK1 | 0 - 250 DEG C | TEMPERATURE TRANSMITTER, ENDRESS HAUSER, OMNIGRAD S TR88, PA041497158 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2021) | LAYAK PAKAI
40 | CTT-2201 | NPK1 | 0 - 100 DEG C | TEMPERATURE TRANSMITTER, ENDRESS HAUSER, OMNIGRAD S TR88, PA041597158 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2021) | LAYAK PAKAI
41 | PT-201 | NPK1 | 0 - 0.6 BAR | PRESSURE TRANSMITTER, YOKOGAWA, EJA430E S2, 91UB35749 647 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2021) | LAYAK PAKAI
42 | TT-702 | UREA K1B | 0 - 300 DEG C | TEMPERATURE TRANSMITTER, PR ELECTRONICS, 5335D, 200943637 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2021) | LAYAK PAKAI
43 | LT-241 | PPCO | 0 - 1500 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3051CD2A, 20SIPG3700552 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2021) | LAYAK PAKAI
44 | FRA-2007 | UTILITY K1A | 0 - 5080 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, M/13A | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2021) | LAYAK PAKAI
45 | FT-733 | UREA K1B | 0 - 1898 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, YOKOGAWA, EJA110E, 91U825300 8337 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
46 | FT-2164-B | UTILITY K1A | 0 - 2830 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, M/13A | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
47 | FT-2164-B | UTILITY K1A | 0 - 2830 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, M/13A, 3430061 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
48 | FT-2164-A | UTILITY K1A | 0 - 2830 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, M/13A | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
49 | LT-214-1 | PGRU | 0 - 975 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, M/13A | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
50 | PT-944 | UREA K1A | 0 - 5 KG/CM2 | PRESSURE TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3051T, 21SIPG3715125 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
51 | FT-2352 | UTILITY K1B | 0 -2500 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, YOKOGAWA, EJA110E, 540009 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
52 | LT-2007 | UTILITY K1B | 0 - 3722 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, AZBIL, GTX35F, R-B80CN-41-011 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
53 | LT-2006 | UTILITY K1B | 0 - 3722 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, AZBIL, GTX35F, R-B80CN-41-021 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
53 | FT-106 | UREA K1B | 0 – 20000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3432621 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
54 | FT-2217 | UTILITY K1B | 0 - 5000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, ENDRESS HAUSER, S2002F21090 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
55 | FT-3810 | UTILITY K1B | 0 - 147 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 21SIPG3735875 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
56 | LT-2003 | UTILITY K1B | 0 - 4789 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, YAMATAKE, STC9292, R-97646-46-131 001 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
58 | FIS-711 | UREA K1A | 0 - 5000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, 13A HS2, 14103612 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2021) | LAYAK PAKAI
59 | FT-505 | UREA K1B | 0 - 1500 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3366055 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2021) | LAYAK PAKAI
60 | LT-2007 | UTILITY K1B | 0 - 12000 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, YAMATAKE, STD930 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2021) | LAYAK PAKAI
61 | LT-322 | PPCO | 0 - 300 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, ENDRESS HAUSER, S500DD2109D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2021) | LAYAK PAKAI
62 | FT-2300 | UTILITY K1B | 0 - 3296 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 21SIPG3730717 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
63 | PT-101 | PPCO | 0 - 16 KG/CM2 | PRESURE TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 1599145 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
64 | FRA-2017 | UTILITY K1A | 0 - 200 INH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, 13A1 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
65 | TIMBANGAN NPK1-2 | NPK1 | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2021) | LAYAK PAKAI
66 | TIMBANGAN NPK1-1 | NPK1 | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2021) | LAYAK PAKAI
67 | TIMBANGAN NPK1 | NPK1 | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER, 200312115N0879 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2021) | LAYAK PAKAI
68 | TIMBANGAN NPK1 | NPK1 | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
69 | TIMBANGAN BAGGING | BAGGING | 0 - 100 KG | TIMBANGAN DUDUK, JADEVER, 170611152985 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
70 | FRA-2017 | UTILITY K1A | 0 - 200 inH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, 13AI | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
71 | FRA-2031 | UTILITY K1A | 0 - 200 inH2O | FLOW TRANSMITTER, FOXBORO, 13A-MS2-R, 5412378 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
72 | PDT-1037 | AMMONIA K1B | 0 - 1 Kg/cm2 | PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3051CD, 21SIPG3728810 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2021) | LAYAK PAKAI
73 | PT-MS-GB101A | UREA K1A | 0 – 55 Kg/cm2 | PRESURE TRANSMITTER, ROSEMOUNT, 3051TG, 21SIPG3719529 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2021) | LAYAK PAKAI