| PT. PUPUK KUJANG | No. Dok | PS-PK-WASES-03 |
| --- | --- | --- |
| Jl. A Yani 39, Cikampek 41373 | No. Rev | 0 |
| Indonesia | Halaman | 1 |
| PROSEDUR KALIBRASI ALAT PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN PENGUKURAN |  |  |

Lampiran 9.2 : Form Daftar Induk Peralatan Pemeriksaan dan Pengukuran Operasional

DAFTAR INDUK PERALATAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN PENGUKURAN ALAT OPERASIONAL

BAGIAN INSTRUMENT

| DOKUMEN TERKAIT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KODE ALAT | LOKASI PENYIMPANAN | RENTANG KALIBRASI | NAMA, ALAT, PABRIK, MODEL, JENIS/SN | JNK | PERIODE KALIBRASI | KETERANGAN |
| 1 | PT-2401 | Utility 1B | 0 – 4 Kg | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD3A, 3996748 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 2 | TE-2402 | Utility 1B | 20-200°C | TEMPERATURE ELEMENT, Endress Hauser, Type T | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 3 | FT-2202 | Utility 1B | 0-5000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 21SIPG718473 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 4 | PDI-29 | PPCo | 0-0,5 Kg/cm2 | Foxboro | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 5 | FT-251 | PPCo | 0-400 inH2O | PRESSURE DIPPERENTIAL TRANSMITTER, Yamatake, STD920 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 6 | FT-1053 | NH3 1B | 0 -5000 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 21SIPG718473 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 7 | LT-105 B | PPCo | 0-1000 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Rosemount ,3051CD3A, 21SIPG3738928 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 8 | FT-251 | Urea 1B | 0-400 inH2O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 21SIPG37228809 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 9 | LT-2033 | Utility 1A | 0 – 18000 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Foxboro, 13HA-HZ2-R, | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023 | LAYAK PAKAI |
| 10 | TT-202 | PPCo | 0 – 250 °C | TEMPERATURE TRANSMITTER, PR Electronics | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 11 | PT- 303 | Urea 1A | -50 - 50 mmH2O | PRESSURE TRANSMITTER, Yokogawa, EJA110E, 91U825371 834 7 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JANUARI 2023 | LAYAK PAKAI |
| 12 | LFA-91 | Urea 1A | 0 – 5000 mmH2O | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 16A-AC, 4478755 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 13 | FT-121 | PPCo | 0 – 200 inH₂O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3050CD, 20SIPG3700548 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 14 | TT-20112-03 | CO2 cair | -50 ~ 400°C | TEMPERATURE TRANSMITTER, Siemens, 5335D, L5005993 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 15 | TT-12314-02 | CO2 cair | -50 ~ 400°C | TEMPERATURE TRANSMITTER, Siemens, D-76181, N1L5005995 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 16 | TT-12314-02 | CO2 cair | -50 ~ 400°C | FLOW TRANSMITTER, Siemens, D-76181, 200944016 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 17 | PT- 001 A | CO2 cair | 0-20 kg/cm2 | PRESSURE TRANSMITTER,Rosemount, 3051GP3A, 3638255 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 18 | PT- 001 B | CO2 cair | 0-20 kg/cm2 | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051GP3A, 3638256 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 19 | PT- 001 C | CO2 cair | 0-20 kg/cm2 | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051GP3A, 3638257 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2022) | LAYAK PAKAI |
| 20 | FT-001 | CO2 cair | 0 – 200 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Yokogawa, EJX910A, 9108291 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023 | LAYAK PAKAI |
| 21 | PT- 37302-03 | CO2 cair | 0-25 kg/cm2 | PRESSURE TRANSMITTER, Siemens, AG.DE76181 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 22 | PDI | CO2 cair | 0-1000 Mbar | PRESSURE DIPPERENTIAL INDIKATOR | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2022) | LAYAK PAKAI |
| 23 | TT-1020 | NH3 1B | 0 – 500 °C | TEMPERATURE TRANSMITTER, PR Electronics, 200943639 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 24 | Flow Transmitter | - | 0 – 5000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 22SIPG3772887 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 25 | PT- 401 | PPCo | 0 – 40 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051TG3A, 20SIPG3700145 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 26 | LT-401 | PPCo | 0 – 1100 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Endress Hauser, FMD78, V100912109D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 27 | TT-1399 | NH3 1B | 50 – 50 °C | TEMPERATURE TRANSMITTER, PR Electronics, PR 5335D, 210924434 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 28 | FT-1016 | NH3 1B | 0 – 2500 mmH2O | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 30SIPG3778904 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2022) | LAYAK PAKAI |
| 29 | FT-3800 | Utility 1B | 0 – 2540 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Endress Hauser, PMD75 Delta Bar, SC00722109D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 30 | FT-2201 A | Utility 1B | 0 – 5000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD4A, 3662496 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 31 | FT-001 | CO2 cair | 0 – 200 mmH₂O | FLOW TERANSMITTER, Yokogawa, EJX910A, 9108291 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2022) | LAYAK PAKAI |
| 32 | FT-1030 | NH3 1B | 0 – 1000 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Endress Hauser, DeltabarS, 5700F32109D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2022) | LAYAK PAKAI |
| 33 | T-202 | PPCo | 0 – 300 °C | ASHCROFT, - | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2022) | LAYAK PAKAI |
| 34 | T-202 Bottom (RTD) | PPCo | 0 – 250 °C | - | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 35 | T-202 Bottom (RTD) | PPCo | 0 – 250 °C | - | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 36 | T-201 Top TC | PPCo | 0 – 250 °C | - | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 37 | T-202 Midle (RTD) | PPCo | 0 – 250 °C | - | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2022) | LAYAK PAKAI |
| 38 | PDI-246 H | PPCo | 0 –1 Kg/cm² | - | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 39 | PDI-246 H | PPCo | 0 –1 Kg/cm² | PRESSURE DIPPERENTIAL INDICATOR, Endress Hauser, DeltabarS, 8500C32109D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 40 | PDI-203 | PPCO | 0 –0.5 Kg/cm² | PRESSURE DIPPERENTIAL INDICATOR, Endress Hauser,Delta bar S PMD75, M70058109D | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 41 | PT-401 | PPCO | 0-400 inH2O0 – 40 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051TG2A, 1219127 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 42 | LT-241 | PPCO | 0 – 1500 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 3881500 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 43 | PT-1018 | NH3 1B | 0– 200 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051TG4A, 3432781 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JUNI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 44 | TT-1402 | CO2 cair | -50 – 100 °C | TEMPERATURE TRANSMITTER, PR Electronic, PR 5335D, 200944015 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JUNI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 45 | PT-103 | CO2 cair | -1 – 30 BAR | PRESSURE TRANSMITTER, KH15-K84, NI-094414R | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JUNI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 46 | PT-104 | CO2 cair | -1 – 30 BAR | PRESSURE TRANSMITTER, KH15-K84, NI-094414R | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR JUNI 2023) | LAYAK PAKAI |
| 47 | FRC-2 | NH3 1A | 0 – 5000 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A-MS2, 15064124 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2023) | LAYAK PAKAI |
| 48 | FT-107 | FT-107 | 0 – 3750 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 0111221676 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR AGUSTUS 2023) | LAYAK PAKAI |
| 49 | FT-204 | Urea 1B | 0 – 10000 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD3A, 20SIPG3698895 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR SEPTEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 50 | PIC-17 | NH3 1A | 0 –6 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11-GM, 1328841 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR FEBRUARI 2022) | LAYAK PAKAI |
| 51 | FIC-68 | NH3 1A | 0 – 1250 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 11-GM, 1328841 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 52 | LFA-92 | NH3 1A | 0 – 3750 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13HA-MS0/IAS-F, 1617194 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 53 | FT-2205 | Utility 1B | 0 – 694 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 21SIPG3728808 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 54 | LT-1166 | NH3 1B | 0 – 5000 mmH₂O | LEVEl TRANSMITTER, Endress Hauser, DeltabarS, - | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 55 | FT-2204 | Utility 1B | 0 – 5000 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 23SIPG4101092 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 56 | FT-1027 | NH3 1B | 0 – 2500 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD2A, 21SIPG3787142 | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 57 | PG | KPSC |  |  | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 58 | PG | KPSC |  |  | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 59 | PG | KPSC |  |  | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 60 | PG | KPSC |  |  | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 61 | PG | KPSC |  |  | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 62 | PG | KPSC |  |  | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 63 | PG | KPSC |  |  | INTERNAL | 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR OKTOBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 64 | FT-2204 | Utility 1B | 0 – 5000 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Endress Hauser , DeltabarS, 21SIPG3787142 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 65 | PT-12302-03 | CO2 cair | -0,5 – 2 BAR | PRESSURE TRANSMITTER, Siemen, Sitrans P220, LKK-L905-325-01-001 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 66 | FT-2006 | Utility 1B | 0 – 4000 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount,3051CD2A, 23SIPG3881803 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 67 | FT-3810 | Utility 1B | 0 – 147 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD1A, 22SIPG3750261 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 68 | LT-MyCom | NH3 1A | 0 – 1000 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD1A, 3881498 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 69 | PA-902-A | Urea 1A | 0 – 400 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-NC2, 2129680 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 70 | PIC-203 | Urea 1A | 0 – 1 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-A51, 10260570 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 71 | PIA-202 | Urea 1A | 0 – 4 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-A51, 20311305 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 72 | PIA-201 | Urea 1A | 0 – 30 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-D51, 20311615 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 73 | PIA-401 | Urea 1A | 0 –30 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-D51, 20311614 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 74 | FRA-2001 | Utility 1A | 0–316,99 ichH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13AHS2, 20301341 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 75 | FRA-2003 | Utility 1A | 0–150 ichH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A-HS2, 3447769 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 76 | FR-2000 | Utility 1A | 0–760 cmhH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro,13A, 3360895 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 77 | FLOW STEAM 2007U | Utility 1A | 0–508 cmhH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro,13A-MS2, 05412378 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 78 | FR-2036 | Utility 1A | 0 – 1453 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Yokogawa, Y/BAI-MK4, 6412FD299_805 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 79 | FR-2007 | Utility 1A | 0 – 5080 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 80 | FRA-2016 | Utility 1A | 0 – 5080 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A-M52, L56478D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 81 | PIC-5 | NH3 1A | 0 – 1 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro,- | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR NOVEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 82 | PI-80 | NH3 1A | 0 – 400 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, M/11GH, 5339034D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 83 | FT-2164 | Utility 1A | 0–114 ichH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A,3430061D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 84 | FRC-1 | NH3 1A | 0 – 2500 mmH₂O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A-M52, 15064125 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 85 | PICA-901-1 | Urea 1A | 0 – 50 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GM-DS2, L54865 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 86 | FR-40 | NH3 1B | 0-3750 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, FOxboro, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 87 | FIC-103 | Urea 1A | 0-1250 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 88 | FT-2028 | Utility 1A | 0-835 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A, 3599133D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 89 | PIC-301 | Urea 1A | 0 – 8 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GM-ES2, 4410116 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 90 | FR-32 | NH3 1A | 0-2500 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro,13A-MS2, 14202529 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 91 | FIC-128 | NH3 1A | 0-2500 mmH2O | PRESSURE TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR MARET 2022) | LAYAK PAKAI |
| 92 | FRS-101 | Urea 1A | 0-500 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 15A-LS2, 01200649 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 93 | PIA-102 | Urea 1A | 0 – 8 Kg/cm² | FLOW TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 94 | FQI-107 | Urea 1A | 0-4375 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A-MS2, L56477D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 95 | FIC-911-1 | Urea 1A | 0-500 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 15AI-LK2, L52206D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 96 | PA-92-2 | Urea 1A | 0 – 50 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Yokogawa, Y/11-GMDS4 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 97 | PIA-221 | Urea 1A | 0 – 200 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, M/11GH, 3539033 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 98 | PRCA101 | Urea 1A | 0 – 400 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-NC2, 02310941 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 99 | FRA-2040 | Utility 1A | 0-500 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Yokogawa, Y/15A, 641KA585-203 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 100 | FR-2164 | Utility 1A | 0-2830 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A, 3119364 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 101 | PIC-194 | Urea 1A | 0 – 20 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GM-CS2, L56640 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 102 | PT-41 | NH3 1A | 0 – 1,4 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 103 | PA-911 | Urea 1A | 0 – 1 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 104 | PA-902-A | Urea 1A | 0 – 400 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-NC2, M184952D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 105 | PRCA-101-3 | Urea 1A | 0 – 400 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-NC2, 17442257 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 106 | TIC-204 | Urea 1A | 0 – 250 °C | - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 107 | TR-103-5 | Urea 1A | 0 – 250 °C | - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 108 | TR-101-2 | Urea 1A | 0 – 250 °C | - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 109 | PA-902-B | Urea 1A | 0 – 400 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-NC2, M284961D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 110 | CPC-II-HP 103J | NH3 1A | 0 – 6 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051TG2A, 21SIPG3787290 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 111 | CPC-II-LP 103J | NH3 1A | 0 – 6 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051TG2A, 21SIPG4101693 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 112 | FRCA-116 | Urea 1A | 0-508 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Yokogawa, Y/13A, 91G637863-720 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 113 | PT-12 | NH3 1A | 0 – 60 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Yokogawa, EJA 530A, 91M828002 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 114 | PTA-903 | Urea 1A | 0 – 400 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GH-NC2, 54241226 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 115 | FIS-711 | Urea 1A | 0-5000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A-HS2, 14103612 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 116 | FR-128 | NH3 1A | 0-2500 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 117 | LRA-206 | Urea 1A | 0-4000 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 118 | LT-301 | PPCo | 0-1950 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 119 | FRA-2012 | Utility 1A | 0-5080 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 120 | FRA-2014 U | Utility 1A | 0-1270 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 121 | FLOW DAMPER 2007 U | Utility 1A | 0-600 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 15A, V620545D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |

| 122 | FLOW GAS 2007U | Utility 1A | 0-1452 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Yokogawa, Y/13AI-MK4, 6411FD300305 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | FLOW STEAM 2007U | Utility 1A | 0-5080 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Yokogawa, Y/13AI-MK4, 6411FD302805 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 124 | FRC-102 | Urea 1A | 0-1000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 125 | LRA-205 | Urea 1A | 0-4000 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Foxboro, 13FEA, 06501792 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 126 | LICA-207 | Urea 1A | 0-1800 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Foxboro, 13FEA, 14502114 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 127 | T-117 | NH3 1A | 0 – 200 °C | Temperature Elemen, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 128 | LT-7007 | NH3 1A | 0-12000 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Endress Hauser, PMD 75, R800412109D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 139 | LT-2004 | NH3 1A | 0-12200 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Yamatake, IDP05S, 19280724 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 130 | LT-2007 | NH3 1A | 0-12000 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 131 | LT-2006 | NH3 1A | 0-12200 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 132 | PI-2000 | Utility 1A | 0 – 8 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 133 | LICA-204 | Urea 1A | 0-1800 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 134 | PIA-105 | Urea 1A | 0 – 8 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Foxboro, 11GM-DS2, 01241922 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 135 | PRCA-204 | Urea 1A | -560 – -760 mmHg | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3050CD2A, 20SIPG3699780 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 136 | LFA-81 | NH3 1A | 0-5000 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A, L52499D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 137 | LFA-83 | NH3 1A | 0-2500 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Foxboro, 13A-MS2, 12351391 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 138 | PT-266 | PPCo | 0 – 8 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, 3051TG2A, 02981829 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 139 | PT-311 | PPCo | 0 – 16 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Deltabar S, C20ER10109C | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |

| 140 | LT-315 | PPCo | 0-600 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Endress Hauser, Deltabar, C4608A0109D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | LT-241 | PPCo | 0-1000 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, 3051CD2A, 381500 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 142 | LT-226 | PPCo | 0-450 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Endress Hauser, Deltabar, V100922109D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 143 | LT-227 | PPCo | 0-450 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Endress Hauser, Deltabar, 79007B2109D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 144 | LT-242 | PPCo | 0-450 mmH2O | LEVEL TRANMITTER Rosemout, 3051CD2A, 3881499 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 145 | PT-311 | PPCo | 0 – 15 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Schneider, IGP05S, 22185695 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 146 | PT-226 | PPCo | 0 – 15 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Schneider, IGP05S, 22185694 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 147 | TI-2000-1 | Utility 1A | 0 – 400°C | - | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 148 | TT-12 | NH3 1A | 0 – 800°C | TEMPERATURE TRANSMITTER, PR Electronics, 533D, 200944023 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 149 | TT-14 | NH3 1A | 0 – 800°C | TEMPERATURE TRANSMITTER, PR Electronics, 533D, 200944015 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 150 | TT-108 | NH3 1A | 0 – 800°C | TEMPERATURE TRANSMITTER, PR Electronics, 533D, 200944016 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 151 | LT-002-C | CO2 cair | 0-2731 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Rosemount, 2051CD3A, 3638417 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 152 | LT-001-B | CO2 cair | 0-2730 mmH2O | LEVEL TRANSMITTER, Rosemount, 2051CD3A, 3638413 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 153 | FIC-403 | Urea 1A | 0 – 100% | CONTRELLER, Foxboro, L56336 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 154 | FIC-404 | Urea 1A | 0 – 100% | CONTRELLER, Foxboro, 594521R | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 155 | FRC-1 | NH3 1A | 0-2730 mmH2O | FLOW TRANSMITTER, Endress Hauser, Deltabar PMD75, J5009B0103D | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 156 | PT-101 | PPCo | 0 – 40 Kg/cm² | PRESSURE TRANSMITTER, Rosemount, 3051TG3A, 21SIPG3728527 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 157 | FT-102 | PPCo | 0 – 100 inH2O | FLOW TRANSMITTER, Rosemount, 3051CD3A, 23SIPG3787072 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |

| 158 | LT-2003 | Utility 1B | 0 – 4789 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Azbil, AT9000, 2702057 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | LT-2008-FA | Utility1A | 0 – 3500 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Azbil, GTX35X, R-FRZ MQ-41-041 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 160 | LT-2008-FB | Utility 1A | 0 – 3500 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Azbil, GTX35X, R-FRZ MQ-41-061 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 161 | LT-2004-UF | Utility 1A | 0 – 3500 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Azbil, GTX35X, R-FRZ MQ-41-051 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 162 | LT-2004-FA | Utility 1A | 0 – 3500 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Azbil, GTX35X, R-FRZ MQ-41-021 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 163 | LT-2013-FA | Utility 1A | 0 – 3500 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Azbil, GTX35X, R-FRZ MQ-41-031 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |
| 164 | LT-2003-UF | Utility 1A | 0 – 3500 mmH₂O | LEVEL TRANSMITTER, Azbil, GTX35X, R-FRZ MQ-41-011 | INTERNAL | 2TAHUN SEKALI (TERAKHIR DESEMBER 2023) | LAYAK PAKAI |

| Diperiksa dan disetujui oleh, | Dibuat oleh, |
| --- | --- |
| AVP Workshop Listrik Instrument | Staf Workshop Listrik Instrument |
| Endin Komarudin | Egi Andrian Nugraha |
| NIK. 3032156 | NIK. 3042194 |